## 附件2：

## 大型科学仪器分类标准及编码

| 大类 | 中类 | 小类 |
| --- | --- | --- |
| 010000分析仪器 |  |  |
|  | 010100电子光学仪器 |  |
|  |  | 010101透射电镜 |
|  |  | 010102扫描电镜 |
|  |  | 010103电子探针 |
|  |  | 010104电子能谱仪 |
|  |  | 010199其他 |
|  | 010200质谱仪器 |  |
|  |  | 010201有机质谱仪 |
|  |  | 010202无机质谱仪 |
|  |  | 010203同位素质谱仪 |
|  |  | 010204离子探针 |
|  |  | 010299其他 |
|  | 010300 X射线仪器 |  |
|  |  | 010301 X射线衍射仪 |
|  |  | 010302 X射线荧光光谱仪 |
|  |  | 010303 X射线能谱仪 |
|  |  | 010399其他 |
|  | 010400光谱仪器 |  |
|  |  | 010401紫外可见分光光度计 |
|  |  | 010402荧光分光光度计 |
|  |  | 010403原子吸收分光光度计 |
|  |  | 010404原子荧光光谱仪 |
|  |  | 010405光电直读光谱仪 |
|  |  | 010406激光光谱仪 |
|  |  | 010407光谱成像仪 |
|  |  | 010408光声光谱仪 |
|  |  | 010409红外光谱仪 |
|  |  | 010410拉曼光谱仪 |
|  |  | 010411圆二色光谱仪 |
|  |  | 010412旋光分析仪 |
|  |  | 010499其他 |
|  | 010500色谱仪器 |  |
|  |  | 010501气相色谱仪 |
|  |  | 010502液相色谱仪 |
|  |  | 010503离子色谱仪 |
|  |  | 010504薄层扫描色谱仪 |
|  |  | 010505凝胶色谱仪 |
|  |  | 010506超临界色谱仪 |
|  |  | 010507电泳仪 |
|  |  | 010599其他 |
|  | 010600 波谱仪器 |  |
|  |  | 010601核磁共振波谱仪 |
|  |  | 010602顺磁共振波谱仪 |
|  |  | 010699其他 |
|  | 010700电化学仪器 |  |
|  |  | 010701电化学传感器 |
|  |  | 010702库仑分析仪 |
|  |  | 010703极谱仪 |
|  |  | 010704电位滴定仪 |
|  |  | 010705离子浓度计 |
|  |  | 010706酸度计 |
|  |  | 010799其他 |
|  | 010800显微镜及图象分析仪器 |  |
|  |  | 010801光学显微镜 |
|  |  | 010802激光共焦显微镜 |
|  |  | 010803扫描探针显微镜 |
|  |  | 010804图像分析仪 |
|  |  | 010899其他 |
|  | 010900热分析仪器 |  |
|  |  | 010901差热分析仪 |
|  |  | 010902示差扫描量热计 |
|  |  | 010903热天平 |
|  |  | 010904导热系数测定仪 |
|  |  | 010905热膨胀系数测定仪 |
|  |  | 010906热成像仪 |
|  |  | 010999其他 |
|  | 011000生化分离分析仪器 |  |
|  |  | 011001氨基酸及多肽分析仪 |
|  |  | 011002凝胶扫描仪 |
|  |  | 011003生物化学发光仪 |
|  |  | 011004生化分析仪 |
|  |  | 011005酶标仪 |
|  |  | 011006 DNA合成仪 |
|  |  | 011007 DNA测序仪 |
|  |  | 011008 DNA样本制备仪 |
|  |  | 011009基因导入仪 |
|  |  | 011010多肽合成仪 |
|  |  | 011011 PCR仪 |
|  |  | 011012流式细胞仪 |
|  |  | 011013细胞分析仪 |
|  |  | 011014细胞融合仪 |
|  |  | 011015生物大分子分析系统 |
|  |  | 011016蛋白纯化仪 |
|  |  | 011017蛋白测序仪 |
|  |  | 011018多参数免疫分析仪 |
|  |  | 011019蛋白凝胶系统 |
|  |  | 011020生物芯片系统 |
|  |  | 011021高通量药物筛选仪 |
|  |  | 011022 SNP遗传多态性分析仪 |
|  |  | 011023离心机 |
|  |  | 011099其他 |
|  | 011100环境与农业分析仪器 |  |
|  |  | 011101大气污染监测仪器 |
|  |  | 011102COD分析仪 |
|  |  | 011103BOD分析仪 |
|  |  | 011104TOC分析仪 |
|  |  | 011105烟尘浓度计 |
|  |  | 011106油污染测量仪 |
|  |  | 011107浊度计 |
|  |  | 011108环境噪声测量仪 |
|  |  | 011109土壤水分测量仪 |
|  |  | 011110土壤养分测试仪 |
|  |  | 011111光合测定仪 |
|  |  | 011112根系分析仪 |
|  |  | 011113叶绿素测定仪 |
|  |  | 011114光合作用有效辐射仪 |
|  |  | 011199其他 |
|  | 011200样品前处理及制备仪器 |  |
|  |  | 011201微波消解装置 |
|  |  | 011202微波萃取装置 |
|  |  | 011203快速溶液萃取装置 |
|  |  | 011204固体萃取装置 |
|  |  | 011205超临界萃取装置 |
|  |  | 011206冷冻干燥机 |
|  |  | 011207自动脱水机 |
|  |  | 011208旋转薄膜蒸发仪 |
|  |  | 011219超薄切片机 |
|  |  | 011210组织包埋机 |
|  |  | 011211振荡器 |
|  |  | 011212热解析装置 |
|  |  | 011213热裂解装置 |
|  |  | 011214吹扫捕集装置 |
|  |  | 011215匀浆机 |
|  |  | 011216超声粉碎机 |
|  |  | 011217采样装置 |
|  |  | 011299其他 |
|  | 019900其他 |  |
| 020000 物理性能测试仪器 |  |  |
|  | 020100力学性能测试仪器 |  |
|  |  | 020101材料试验机 |
|  |  | 020102硬度计 |
|  |  | 020103高温高压三轴仪 |
|  |  | 020104表面界面张力仪 |
|  |  | 020105接触角测量仪 |
|  |  | 020106粘度计 |
|  |  | 020199其他 |
|  | 020200大地测量仪器 |  |
|  |  | 020201经纬仪 |
|  |  | 020202水准仪 |
|  |  | 020299其他 |
|  | 020300光电测量仪器 |  |
|  |  | 020301光放大器 |
|  |  | 020302光波长计 |
|  |  | 020303光功率计 |
|  |  | 020304光时域反射仪 |
|  |  | 020305光频域测量仪 |
|  |  | 020306光偏振态分析仪 |
|  |  | 020307光纤多参数测量仪 |
|  |  | 020399其他 |
|  | 020400声学振动仪器 |  |
|  |  | 020401声速／声衰减测量仪 |
|  |  | 020402声纳仪 |
|  |  | 020403声学海流剖面仪 |
|  |  | 020404声学计程仪 |
|  |  | 020405声学悬浮沙浓度计 |
|  |  | 020406振动仪 |
|  |  | 020499其他 |
|  | 020500颗粒度测量仪器 |  |
|  |  | 020501粒子计数器 |
|  |  | 020502粒度分布测量仪 |
|  |  | 020503孔隙度／比表面测量仪 |
|  |  | 020599其他 |
|  | 020600探伤仪器 |  |
|  |  | 020601 X射线探伤仪 |
|  |  | 020602磁力探伤仪 |
|  |  | 020603超声探伤仪 |
|  |  | 020604涡流探伤仪 |
|  |  | 020605伽马射线探伤仪 |
|  |  | 020699其他 |
|  | 029900其他 |  |
| 030000计量仪器 |  |  |
|  | 030100长度计量仪器 |  |
|  |  | 030101螺旋线基准装置 |
|  |  | 030102多齿分度台基准装置 |
|  |  | 030103激光小角度测量仪基准装置 |
|  |  | 030104表面粗糙度基准装置 |
|  |  | 030105石油螺纹参量基准装置 |
|  |  | 030106平面度国家基准装置 |
|  |  | 030107圆锥量规锥度国家基准装置 |
|  |  | 030108齿轮渐开线标准装置 |
|  |  | 030109量块工作基准 |
|  |  | 03011026米动态校准仪标准装置 |
|  |  | 030111光学仪器检具检定装置 |
|  |  | 030112线纹工作基准装置 |
|  |  | 030113双频激光干涉仪标准装置 |
|  |  | 030114塞规检定装置 |
|  |  | 030115环规检定装置 |
|  |  | 030116旋光度标准装置 |
|  |  | 030117基线尺热膨胀系数检定装置 |
|  |  | 030118 原子力显微镜 |
|  |  | 030119 扫描隧道显微镜 |
|  |  | 030120 纳米测量机 |
|  |  | 030121 激光跟踪仪 |
|  |  | 030122 双频激光干涉仪 |
|  |  | 030123 测量显微镜 |
|  |  | 030124 X荧光测厚仪 |
|  |  | 030125 台阶高度测量仪 |
|  |  | 030126 6米测长机 |
|  |  | 030127 圆柱度测量仪 |
|  |  | 030128 电子经纬仪 |
|  |  | 030129 电子水准仪 |
|  |  | 030130 633nm碘稳频激光波长基准 |
|  |  | 030131 543nm碘稳频激光波长标准 |
|  |  | 030132 612nm碘稳频激光波长基准 |
|  |  | 030133 1.5um稳频激光波长标准 |
|  |  | 030134 纳米精度光栅检定装置 |
|  |  | 030199 其他 |
|  | 0302热学计量仪器 |  |
|  |  | 030201（273.15-1234.93）K温度基准装置 |
|  |  | 030202银、铝、锌、锡、铟、镓水三相点定点装置 |
|  |  | 030203（273.15-692.677）K一等温度标准装置 |
|  |  | 030204锌、锡、水三相点装置 |
|  |  | 030205（273.15-692.677）K温度工作基准装置 |
|  |  | 030206（13.8033-273.16）K基准装置 |
|  |  | 0302071234.93 k – 2473 k+B227温度基准 |
|  |  | 030208水流量基准 |
|  |  | 030209气体流量基准装置 |
|  |  | 030210音速喷嘴法气体流量标准装置 |
|  |  | 030211皂膜式气体流量标准装置 |
|  |  | 030212pVtt法气体流量计 |
|  |  | 030213活塞式压力基准 |
|  |  | 030214微压基准 |
|  |  | 030215铂铑30-铂铑6热电偶检定装置 |
|  |  | 030228铂铑10-铂热电偶固定点检定装置 |
|  |  | 030299其他 |
|  | 0303力学计量仪器 |  |
|  |  | 03030120MN基准测力机 |
|  |  | 030302300N副基准测力机 |
|  |  | 0303031kN副基准测力机 |
|  |  | 0303046kN副基准测力机 |
|  |  | 0303051kN.m 基准扭矩机 |
|  |  | 0303065kN .m基准扭矩机 |
|  |  | 030307(0.5～50)N.m 扭矩基准机 |
|  |  | 030308(5～2000)L容量基准装置 |
|  |  | 030309(0.5～4000)mL容量基准装置 |
|  |  | 030310塑料球压痕硬度基准 |
|  |  | 030311洛氏硬度国家副基准 |
|  |  | 030312表面洛氏硬度国家副基准 |
|  |  | 030313布氏硬度基准装置 |
|  |  | 030314维氏硬度基准装置 |
|  |  | 030315显微硬度基准装置 |
|  |  | 030316肖氏硬度副基准装置 |
|  |  | 030317高频振动基准装置 |
|  |  | 030318中频振动基准装置 |
|  |  | 030319低频垂直向振动副基准装置 |
|  |  | 030320低频水平向振动副基准装置 |
|  |  | 030321冲击加速度基准装置 |
|  |  | 030322塑料洛氏硬度国家基准 |
|  |  | 030323液体密度基准装置 |
|  |  | 030324杠杆式力标准装置 |
|  |  | 030325测力仪标准装置 |
|  |  | 030326二等金属量器标准装置 |
|  |  | 030327一等玻璃量器标准装置 |
|  |  | 030328洛氏硬度工作基准装置 |
|  |  | 030329计量罐容量检定装置 |
|  |  | 030330落锤式冲击力标准装置 |
|  |  | 030331气体密度计检定装置 |
|  |  | 030332液体密度计检定装置 |
|  |  | 030333比较法中频振动标准装置 |
|  |  | 030334真空学质量比较仪系统M-ONE |
|  |  | 030335质量基准比较仪 |
|  |  | 030336振动标准系统CLV1000 |
|  |  | 030337300 kN静重式测力机DM100 |
|  |  | 030338NIM-II型绝对重力仪 |
|  |  | 30399 其他 |
|  | 0304电磁学计量仪器 |  |
|  |  | 030401超导强磁场标准 |
|  |  | 030402磁感应强度国家基准 |
|  |  | 030403直流电阻副基准 |
|  |  | 030404电容损耗因数基准 |
|  |  | 030405单相工频电能基准装置 |
|  |  | 030406直流电动势副基准 |
|  |  | 030407100kHz以下交流电流国家基准 |
|  |  | 03040840Hz-15000Hz交流功率国家基准 |
|  |  | 0304091 MHz以下交流电压国家基准 |
|  |  | 030410数字多用表检定装置 |
|  |  | 030411数字功率表标准装置 |
|  |  | 030412直流数字电压表标准装置 |
|  |  | 030413音频电量标准装置FX12 |
|  |  | 030414磁通量具标准装置 |
|  |  | 030415强磁场标准装置 |
|  |  | 030416直流高阻计检定装置 |
|  |  | 030417耐电压测试仪及静电电压表检定装置 |
|  |  | 030418非铁磁金属电导率标准 |
|  |  | 030419音频电压比率标准 |
|  |  | 030420电感标准装置 |
|  |  | 030421模拟应变量标准装置 |
|  |  | 030422数字阻抗电桥标准装置 |
|  |  | 030423变压比电桥检定装置 |
|  |  | 030424直流电动势工作基准装置 |
|  |  | 030425磁记录材料磁特性标准装置 |
|  |  | 030426电流电压交直流转换标准装置 |
|  |  | 030427交直流电压电流功率表检定装置 |
|  |  | 030428直流电压基准装置 |
|  |  | 0304291V及10V约瑟夫森串联结阵 |
|  |  | 030430固态电压标准 |
|  |  | 030499其他 |
|  | 0305时间频率计量仪器 |  |
|  |  | 030501氢原子钟 |
|  |  | 030502激光冷却铯原子喷泉时间频率基准 |
|  |  | 030503铯微波综合器 |
|  |  | 030504RF频率综合器 |
|  |  | 030505铷钟 |
|  |  | 030599其他 |
|  | 0306声学计量仪器 |  |
|  |  | 030601耦合腔互易法声压基准 |
|  |  | 030602毫瓦级超声功率副基准装置 |
|  |  | 030603气导听力零级基准装置 |
|  |  | 030604骨导听力零级基准装置 |
|  |  | 030605医用超声源标准装置 |
|  |  | 030606工业超声源标准装置 |
|  |  | 030607电声标准装置 |
|  |  | 030699其他 |
|  | 0307光学计量仪器 |  |
|  |  | 030701光纤长度标准 |
|  |  | 030702光纤损耗标准 |
|  |  | 030703光纤群折射率测量装置 |
|  |  | 030704漫透射视觉 |
|  |  | 030705漫透射视觉密度工作基准 |
|  |  | 030706曝光量基准 |
|  |  | 030707光电探测器光谱响应度标准装置 |
|  |  | 030708(0.1～70)W激光功率基准装置 |
|  |  | 030709荧光亮度标准装置 |
|  |  | 030710雾度校准装置 |
|  |  | 030711色度国家基准 |
|  |  | 030712常温黑体辐射标准 |
|  |  | 030713激光能量基准 |
|  |  | 030714光度国家基准 |
|  |  | 030715激光衰减器标准 |
|  |  | 030716照度国家基准 |
|  |  | 030717漫透射视觉密度工作基准 |
|  |  | 030718亮度国家基准 |
|  |  | 0307190/45漫反射因数标准装置 |
|  |  | 030720总光通量国家基准 |
|  |  | 030721色温度国家基准 |
|  |  | 030722光谱辐射亮度国家基准 |
|  |  | 030723光谱辐射照度国家基准 |
|  |  | 030724近红外漫反射比副基准 |
|  |  | 030725光纤功率工作标准 |
|  |  | 030726长波长光通信光功率工作基准 |
|  |  | 030727荧光高压汞灯总光通量工作基准 |
|  |  | 030728玻璃材料折射率标准装置 |
|  |  | 030799其他 |
|  | 0308电离辐射计量仪器 |  |
|  |  | 030801硫酸亚铁剂量计吸收剂量国家基准 |
|  |  | 030802中能X射线（60-250）keV照射量基准 |
|  |  | 030803丙胺酸/ESR吸收剂量标准 |
|  |  | 030804标准热释光剂量计 |
|  |  | 030805标准剂量计 |
|  |  | 030899其他 |
|  | 0309电子学计量仪器 |  |
|  |  | 030901脉冲波形计量基准 |
|  |  | 030902信号发生器检定装置 |
|  |  | 030903自动网络参数标准 |
|  |  | 030904测量接收机 |
|  |  | 030905频谱分析仪 |
|  |  | 030906矢量网络分析仪 |
|  |  | 030999其他 |
|  | 039900其他 |  |
| 040000 电子测量仪器 |  |  |
|  | 040100通用电子测量仪器 |  |
|  |  | 040101直流稳压／稳流电源 |
|  |  | 040102信号发生器 |
|  |  | 040103示波器 |
|  |  | 040104数字频率计 |
|  |  | 040105扫频仪 |
|  |  | 040106集成电路测试仪 |
|  |  | 040107图示仪 |
|  |  | 040108频谱分析仪 |
|  |  | 040199其他 |
|  | 040200射频和微波测试仪器 |  |
|  |  | 040201EMI/EMC测试系统 |
|  |  | 040202天线和雷达截面测量系统 |
|  |  | 040203信号开发和截获测量系统 |
|  |  | 040204射频和微波测量系统 |
|  |  | 040299其他 |
|  | 040300通讯测量仪器 |  |
|  |  | 040301无线通讯测量仪 |
|  |  | 040302有线通讯测量仪 |
|  |  | 040303数字通讯测量仪 |
|  |  | 040304光通讯测量仪 |
|  |  | 040399其他 |
|  | 040400网络分析仪器 |  |
|  |  | 040401矢量分析仪 |
|  |  | 040402逻辑分析仪 |
|  |  | 040499其他 |
|  | 040500大规模集成电路测试仪器 |  |
|  |  | 040501数字电路测试系统 |
|  |  | 040502模拟电路测试系统 |
|  |  | 040503数模混合信号测试系统 |
|  |  | 040599其他 |
|  | 049900其他 |  |
| 050000 海洋仪器 |  |  |
|  | 050100海洋水文测量仪器 |  |
|  |  | 050101波浪测量仪器 |
|  |  | 050102潮汐测量仪器 |
|  |  | 050103海流测量仪器 |
|  |  | 050104海水温盐测量仪器 |
|  |  | 050105海洋深度测量仪器 |
|  |  | 050106海冰测量仪器 |
|  |  | 050107水色及透明度测量仪器 |
|  |  | 050108综合测量仪器 |
|  |  | 050199其他 |
|  | 050200多要素水文气象测量系统 |  |
|  |  | 050201锚系水文气象资料浮标系统 |
|  |  | 050202水下多参数综合观测系统 |
|  |  | 050203台站水文气象自动观测系统 |
|  |  | 050204船用水文气象自动观测系统 |
|  |  | 050299其他 |
|  | 050300海洋生物调查仪器 |  |
|  |  | 050301叶绿素与初级生产力调查仪器 |
|  |  | 050302微生物调查仪器 |
|  |  | 050303浮游生物调查仪器 |
|  |  | 050304底栖生物调查仪器 |
|  |  | 050399其他 |
|  | 050400海水物理量测量仪器 |  |
|  |  | 050401海水声学特性测量仪器 |
|  |  | 050402海洋水体光学特性测量仪器 |
|  |  | 050403海洋电磁学测量仪器 |
|  |  | 050499其他 |
|  | 050500海洋遥感／遥测仪器 |  |
|  |  | 050501海洋表面波雷达（高频地波） |
|  |  | 050502多光谱扫描仪 |
|  |  | 050503合成孔径雷达 |
|  |  | 050504多模态微波仪 |
|  |  | 050505雷达高度计 |
|  |  | 050506多波段CCD相机 |
|  |  | 050507机载红外测温仪 |
|  |  | 050508中分辨率成像光谱仪 |
|  |  | 050509海洋水色测量仪 |
|  |  | 050599其他 |
|  | 050600海洋采样设备 |  |
|  |  | 050601采水器 |
|  |  | 050602底质采样器 |
|  |  | 050603生物采样器 |
|  |  | 050604地质采样器 |
|  |  | 050699其他 |
|  | 059900其他 |  |
| 060000 地球探测仪器 |  |  |
|  | 060100电法仪器 |  |
|  |  | 060101直流电法仪 |
|  |  | 060102交流电法仪 |
|  |  | 060103激发极化法仪 |
|  |  | 060199其他 |
|  | 060200电磁法仪器 |  |
|  |  | 060201大地电磁法仪 |
|  |  | 060202瞬变电磁法仪 |
|  |  | 060203频率域电磁法仪 |
|  |  | 060204混场源电磁法仪 |
|  |  | 060205核磁共振找水仪 |
|  |  | 060206地质雷达 |
|  |  | 060299其他 |
|  | 060300磁法仪器 |  |
|  |  | 060301磁通门磁力仪 |
|  |  | 060302质子旋进磁力仪 |
|  |  | 060303光泵磁力仪 |
|  |  | 060304超导磁力仪 |
|  |  | 060305霍尔效应磁力仪 |
|  |  | 060306磁阻效应磁力仪 |
|  |  | 060399其他 |
|  | 060400重力仪器 |  |
|  |  | 060401石英弹簧重力仪 |
|  |  | 060402金属弹簧重力仪 |
|  |  | 060403超导重力仪 |
|  |  | 060404激光重力仪 |
|  |  | 060405重力梯度仪 |
|  |  | 060499其他 |
|  | 060500地震仪器 |  |
|  |  | 060501浅层地震仪 |
|  |  | 060502深层地震仪 |
|  |  | 060503天然地震仪 |
|  |  | 060504强震仪 |
|  |  | 060505检波器 |
|  |  | 060506地震勘探震源 |
|  |  | 060599其他 |
|  | 060600地球物理测井仪器 |  |
|  |  | 060601电法测井仪 |
|  |  | 060602磁法测井仪 |
|  |  | 060603电磁法测井仪 |
|  |  | 060604声波测井仪 |
|  |  | 060605放射性测井仪 |
|  |  | 060606重力测井仪 |
|  |  | 060607地震测井仪 |
|  |  | 060608核磁共振测井仪 |
|  |  | 060699其他 |
|  | 060700岩石矿物测试仪器 |  |
|  |  | 060701磁化率测试仪 |
|  |  | 060702密度测试仪 |
|  |  | 060703岩石硬度测试仪 |
|  |  | 060704原油水分测试仪 |
|  |  | 060705岩石电参数测试仪 |
|  |  | 060799其他 |
|  | 069900其他 |  |
| 070000 大气探测仪器 |  |  |
|  | 070100气象台站观测仪器 |  |
|  |  | 070101地面气象观测仪器 |
|  |  | 070102自动气象站 |
|  |  | 070103大气辐射通量仪 |
|  |  | 070199其他 |
|  | 070200高空气象探测仪器 |  |
|  |  | 070201无线电气象探空仪/地面接收设备 |
|  |  | 070202臭氧探空仪/特殊要素探测器 |
|  |  | 070203气象火箭与箭载传感器 |
|  |  | 070204平流层科学气球平台/探测器 |
|  |  | 070205系留气艇平台/探测器 |
|  |  | 070299其他 |
|  | 070300特殊大气探测仪器 |  |
|  |  | 070301大气电场仪 |
|  |  | 070302雷电定位仪 |
|  |  | 070303雷电辐射仪 |
|  |  | 070304全天空云成像仪 |
|  |  | 070305能见度仪 |
|  |  | 070306超声温度、风速脉动仪 |
|  |  | 070307气溶胶粒谱仪 |
|  |  | 070308云/冰晶粒谱仪 |
|  |  | 070309降水粒谱仪 |
|  |  | 070399其他 |
|  | 070400主动大气遥感仪器 |  |
|  |  | 070401微波气象雷达 |
|  |  | 070402毫米波测云雷达 |
|  |  | 070403晴空探测雷达、风廓线仪 |
|  |  | 070404激光雷达 |
|  |  | 070405无线电声探测系统 |
|  |  | 070406声雷达 |
|  |  | 070499其他 |
|  | 070500被动大气遥感仪器 |  |
|  |  | 070501太阳/大气光谱辐射仪/光度计 |
|  |  | 070502紫外大气光谱辐射仪 |
|  |  | 070503红外辐射计 |
|  |  | 070504微波/毫米波辐射计/波谱仪 |
|  |  | 070505全天空成像光谱辐射仪/光度计 |
|  |  | 070506微压计 |
|  |  | 070507 GPS水汽遥感仪 |
|  |  | 070508掩星大气探测仪 |
|  |  | 070509临边大气探测仪 |
|  |  | 070510偏振成像辐射仪 |
|  |  | 070599其他 |
|  | 070600高层大气/电离层探测器 |  |
|  |  | 070601电离层探测仪 |
|  |  | 070602中频相干散射雷达 |
|  |  | 070603流星雷达 |
|  |  | 070604非相干散射雷达 |
|  |  | 070605气辉成像光度计 |
|  |  | 070606极光成像光度计 |
|  |  | 070699其他 |
|  | 070700对地观测仪器 |  |
|  |  | 070701成像光谱仪 |
|  |  | 070702合成孔径雷达 |
|  |  | 070703干涉合成孔径雷达 |
|  |  | 070704微波散射计 |
|  |  | 070705微波高度计 |
|  |  | 070700其它 |
|  | 079900其他 |  |
| 080000天文仪器 |  |  |
|  | 080100天体测量仪器 |  |
|  |  | 080101多普勒测距仪 |
|  |  | 080102等高仪 |
|  |  | 080103天体照相仪 |
|  |  | 080104赤道仪 |
|  |  | 080105四轴大型经纬仪 |
|  |  | 080199其他 |
|  | 080200地面天文望远镜 |  |
|  |  | 080201光学、红外望远镜 |
|  |  | 080202毫米波望远镜 |
|  |  | 080203射电望远镜 |
|  |  | 080299其他 |
|  | 080300空间天文望远镜 |  |
|  |  | 080301 X射线望远镜 |
|  |  | 080302 γ射线望远镜 |
|  |  | 080303可见光、紫外和红外望远镜 |
|  |  | 080399其他 |
|  | 089900其他 |  |
| 090000 医学诊断仪器 |  |  |
|  | 090100临床检验分析仪器 |  |
|  |  | 090101血液分析仪 |
|  |  | 090102细菌分析仪 |
|  |  | 090103尿液分析仪 |
|  |  | 090104血气分析仪 |
|  |  | 090199其他 |
|  | 090200影像诊断仪器 |  |
|  |  | 090201 X射线断层扫描诊断仪 |
|  |  | 090202核磁共振断层诊断仪 |
|  |  | 090203单光子断层成像仪 |
|  |  | 090204正电子扫描成像仪 |
|  |  | 090205透视激光数字成像系统 |
|  |  | 090206 X射线诊断机 |
|  |  | 090207超声波诊断机 |
|  |  | 090299其他 |
|  | 090300电子诊察仪器 |  |
|  |  | 090301心电图机 |
|  |  | 090302脑电图仪 |
|  |  | 090303肌电图仪 |
|  |  | 090304眼震电图仪 |
|  |  | 090305电声诊断仪 |
|  |  | 090306监护系统 |
|  |  | 090307肺功能检测仪 |
|  |  | 090308血流图仪 |
|  |  | 090309电子压力测定装置 |
|  |  | 090310神经功能测定仪 |
|  |  | 090311内窥镜 |
|  |  | 090399其他 |
|  | 099900其他 |  |
| 100000 核仪器 |  |  |
|  | 100100核辐射探测仪器 |  |
|  |  | 100101 γ射线辐射仪 |
|  |  | 100102 α射线辐射仪 |
|  |  | 100103 β射线辐射仪 |
|  |  | 100104中子辐射仪 |
|  |  | 100105 X射线辐射仪 |
|  |  | 100199其他 |
|  | 100200活化分析仪器 |  |
|  |  | 100201中子活化分析仪 |
|  |  | 100202带电粒子活化分析仪 |
|  |  | 100299其他 |
|  | 100300离子束分析仪器 |  |
|  |  | 100301沟道效应分析仪 |
|  |  | 100302核反应分析仪 |
|  |  | 100303加速器质谱仪 |
|  |  | 100304背散射分析仪 |
|  |  | 100399其他 |
|  | 100400核效应分析仪器 |  |
|  |  | 100401正电子湮没仪 |
|  |  | 100402穆斯堡尔谱仪 |
|  |  | 100403扰动角关联和角分布谱仪 |
|  |  | 100404 μ介子自旋转动谱仪 |
|  |  | 100499其他 |
|  | 100500中子散射及衍射仪器 |  |
|  |  | 100501中子散射谱仪 |
|  |  | 100502中子衍射谱仪 |
|  |  | 100599其他 |
|  | 109900其他 |  |
| 110000 特种检测仪器 |  |  |
|  | 110100射线检测仪器 |  |
|  |  | 110101高性能射线DR/ICT在线检测装置 |
|  |  | 110102便携式高性能射线DR检测装置 |
|  |  | 110103便携式高性能射线DR/CBS检测装置 |
|  |  | 110104工业X光机 |
|  |  | 110105射线/污染探测计 |
|  |  | 110199其他 |
|  | 110200超声检测仪器 |  |
|  |  | 110201超声波测厚仪 |
|  |  | 110202厚钢板超声扫描成象检测仪 |
|  |  | 110203低频超声导波管道减薄远程检测系统 |
|  |  | 110204超声波焊缝缺陷高度定量检测仪 |
|  |  | 110205非金属超声波检测仪 |
|  |  | 110299其他 |
|  | 110300电磁检测仪器 |  |
|  |  | 110301钢质管道高速漏磁探伤装置 |
|  |  | 110302带保温层承压设备脉冲涡流测厚仪 |
|  |  | 110303多通道磁记忆检测仪 |
|  |  | 110304管线位置探测仪 |
|  |  | 110305管道本体腐蚀内检测仪 |
|  |  | 110306管道腐蚀防护状态检测仪 |
|  |  | 110307油罐底版腐蚀状况漏磁检测仪 |
|  |  | 110308表面裂纹漏磁检测仪 |
|  |  | 110309智能低频电磁检测扫描仪 |
|  |  | 110310杂散电流快速检测仪 |
|  |  | 110399其他 |
|  | 110400声发射检测仪器 |  |
|  |  | 110401多通道声发射仪 |
|  |  | 110402全数字化声发射仪 |
|  |  | 110403压力管道泄漏声发射检测仪器 |
|  |  | 110404声发射检测仪 |
|  |  | 110405管道泄漏检测仪 |
|  |  | 110406 SCOUT结构在线监测仪 |
|  |  | 110407 SWEAS数字式全波形声发射检测系统 |
|  |  | 110408智能声发射系列化检测仪器 |
|  |  | 110409全数字全波形声发射仪器 |
|  |  | 110499其他 |
|  | 110500光电检测仪器 |  |
|  |  | 110501钢板表面缺陷在线检测仪 |
|  |  | 110502复合式气体检测仪 |
|  |  | 110503激光测距仪 |
|  |  | 110504红外测温仪 |
|  |  | 110505加速度测试仪 |
|  |  | 110506管道录象检测仪 |
|  |  | 110599其他 |
|  | 119900其他 |  |
| 120000 工艺实验设备 |  |  |
|  | 120100 汽车工艺实验设备 |  |
|  |  | 120101红外线汽车排气分析仪 |
|  |  | 120102模拟汽车运输振动台 |
|  |  | 120103汽车操纵稳定性测试仪 |
|  |  | 120104汽车颠簸试验台 |
|  |  | 120105汽车电控系统检测仪 |
|  |  | 120106汽车发动机吊装架 |
|  |  | 120107汽车减速度仪 |
|  |  | 120108汽车气压制动实验台 |
|  |  | 120109汽车拖拉机综合测试仪 |
|  |  | 120110汽车无荷测动表 |
|  |  | 120199 其他 |
|  | 120200 化工、制药工艺实验设备 |  |
|  |  | 120201 蒸馏工艺实验设备 |
|  |  | 120202 高压浸取工艺实验设备 |
|  |  | 120203 热交换工艺实验设备 |
|  |  | 120204 化学反应工艺实验设备 |
|  |  | 120205 纯化工艺实验设备 |
|  |  | 120299 其他 |
|  | 120300 电子工艺实验设备 |  |
|  |  | 120301 电路板制造工艺实验设备 |
|  |  | 120302 半导体集成电路工艺实验设备 |
|  |  | 120303 电真空器件工艺实验设备 |
|  |  | 120304 电子产品通用工艺实验设备 |
|  |  | 120399 其他 |
|  | 120400 加工工艺实验设备 |  |
|  |  | 120401 机加工工艺实验设备 |
|  |  | 120402 电加工工艺实验设备 |
|  |  | 120403 超声加工工艺实验设备 |
|  |  | 120404 热处理加工工艺实验设备 |
|  |  | 120499 其他 |
|  | 120500 纺织工艺实验设备 |  |
|  |  | 120501纺织称量仪器 |
|  |  | 120502纺织附属设备 |
|  |  | 120503纺织机械试验仪器 |
|  |  | 120504纺织品染整设备 |
|  |  | 120505纺织设备 |
|  |  | 120599 其他 |
|  | 120600 食品工艺实验设备 |  |
|  |  | 120601 发酵工艺实验设备 |
|  |  | 120602 乳制品工艺实验设备 |
|  |  | 120603 粮油制品工艺实验设备 |
|  |  | 120699 其他 |
|  | 129900 其他 |  |
| 990000其他仪器 |  |  |